## Лист1
Давление воды в полостях охлаждения, кПа | ДД1 | 50,0-300,0
Давление воды в полостях охлаждения, кПа | ДД1 | 50,0-300,0
Давление воды в полостях охлаждения, кПа | ДД1 | 50,0-300,0
Давление воды в полостях охлаждения, кПа | ДД1 | 50,0-300,0
Давление природного газа на входе в РКП, кПа | ДД2 | 1,0-5,0
Давление природного газа на входе в РКП, кПа | ДД2 | 1,0-5,0
Давление природного газа на входе в камеру, кПа | ДД2 | 1,0-5,0
Давление природного газа на входе в камеру, кПа | ДД2 | 1,0-5,0
Давление природного газа на входе в камеру, кПа | ДД2 | 1,0-5,0
Давление воздуха в РКП, кПа | ДД3 | 0,01-100,0
Давление природного газа на выходе из камеры, кПа | ДД3 | 50,0-300,0
Давление природного газа на выходе из камеры, кПа | ДД3 | 1,0-5,0
Давление природного газа на выходе из камеры, кПа | ДД3 | 1,0-5,0
Температура воды на входе в РКП, не более ºС | ДТ1 | 30,0
Температура природного газа на входе в РКП, ºС | ДТ1 | 0-30,0
Температура воды на входе в РКП, не более ºС | ДТ1 | 30,0
Температура воды на входе в РКП, не более ºС | ДТ1 | 30,0
Температура природного газа на выходе в РКП, ºС | ДТ18 | 0-30,0
Температура воды на выходе из РКП, не более ºС | ДТ2- ДТ17 | 70,0
Температура воды на выходе из РКП, не более ºС | ДТ2- ДТ17, ДТ19-ДТ24 | 70,0
Температура воды на выходе из РКП, не более ºС | ДТ2-ДТ24 | 70,0
Контроль вакуума камере-реакторе, кПа | МВ1 | 0,1
Контроль вакуума ресивера, кПа | МВ2 | 2023-01-10
Температура в зоне пиролиза, ºС | Пидрегулятор | 900,0±5,0ºС
Расход воды на охлаждение РКП, не более, м³/час | РХМ1 | 50-60,0
Расход воды на охлаждение, м³/час | РХМ1 | 50,0-60,0
Расход воды на охлаждение, м³/час | РХМ1 | 50,0-60,0
Расход воды на охлаждение, м³/час | РХМ1 | 50,0-60,0
Расход природного газа, м³/час | РХМ2 | 5,0-40,0
Расход природного газа, м³/час | РХМ2 | 3,0-40,0
Расход природного газа, м³/час | РХМ2 | 3,0-40,0
Расход природного газа, м³/час | РХМ2 | 5,0-40,0